## Slide 2
Piccole molecole volatili
EI; CI; accoppio GC e MS
Molecole polari
ESI; APCI; MALDI
Accoppiamento LCMS quando possibile

## Slide 3
SEPARAZIONE IONI NELLO SPAZIO
Settori magnetici
Quadrupoli
TOF
SEPARAZIONE
IONI NEL TEMPO
Trappole ioniche
Orbitrap
FT ICR

## Slide 4: Quadrupole Mass Ion Filter

## Slide 7
SISTEMI MASSA TANDEM ESEMPIO IL TRIPLO QUADRUPOLO

## Slide 12
MRM
SIM

## Slide 18
ION TRAP

## Slide 21: Ion Trap (trappola o gabbia ionica)

## Slide 22
Quadrupole Ion Trap

## Slide 23
Le prime trappole ioniche furono sviluppate accoppiate a sistemi GC.

## Slide 37: Time of Flight -TOF

## Slide 39
Where:
      mi = mass of analyte ion
      zi = charge on analyte ion
      E = extraction field
      ti = time-of-flight of ion
      ls = length of the source
      ld = length of the field-free drift region
      e = electronic charge (1.6022x10-19 C)

## Slide 40
TOF with reflectron

## Slide 41: Mass accuracy
Mass Error = (5 ppm)(201.1001)/106 =
 0.0010 amu
201.0991 to 201.1011 (only 1 possibility)
Sector instruments, TOF mass analyzers
How many possibilities with MA = 50 ppm?
with 100 ppm?

## Slide 42: Exact Mass Determination
Need Mass Spectrometer with a high mass accuracy – 5 ppm (sector or TOF)
C9H15NO4, FM 201.1001 (mono-isotopic)
Mass accuracy = {(Mass Error)/FM}*106
Mass Error = (5 ppm)(201.1001)/106 =
 0.0010 amu

## Slide 43: TOF Principles

## Slide 47
DETECTOR

## Slide 52
Espulsione degli ioni è assiale rispetto alla traiettoria dalla sorgente questo permette di accoppiarla ad altri analizzatori

## Slide 55: Product Ion Scan (PI)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Q1
Q2
Q3
*
*
*
*
*
DETECTOR
(CEM)
CAD GAS
Precursor Ions
Product Ions
*
Seleziono un certo m/z faccio avvenire frammentazioni
Lavoro osservando tutti gli ioni figli generati da un'unica massa iniziale per acquisire informazioni strutturali

## Slide 56
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Q1
Q2
Q3
*
*
*
*
*
(CEM)
CAD GAS
Q1 scan
f
or a fixed mass
however more
than one molecule
may have the
same mass
Q2 Collision
Q3 Scan for another fixed
mass as a component of the
desired molecule
Precursor Ion
Product Ion
CAD
DETECTOR
MULTIPLE REACTION MONITORING (MRM)
Fisso la scansione su m/z noti di ioni iniziali noti
Se ne seleziono uno solo ho Single Ion Monitoring
SI USA PER LE ANALISI QUANTITATIVE

## Slide 57: Q-TOF Mass Analyzer
TOF
NANOSPRAY
TIP
ION
SOURCE
HEXAPOLE
COLLISION
CELL
HEXAPOLE
HEXAPOLE
QUADRUPOLE
MCP
DETECTOR
REFLECTRON
SKIMMER
PUSHER

## Slide 58
Il tacrolimus si ionizza in positivo acquistando uno ione ammonio
Std interno

## Slide 59
PRECURSOR ION SCAN
Q1
Q2
Q3
Detector
(CEM)
CAD GAS
CH
3
CH
3
CH
3
N
CH
2
CH
OR
CH
2
C
O
OC
4
H
9
CAD
H
2
C
+
CHCHCO
2
H
m/z 85
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Acylcarnitines
*
*
*
Seleziono frammenti ottenuti da composti simili, studio composti strutturalmente correlati